铜陵学院信息楼地下车库出入口道闸系统升级改造项目报价单

| 品目名称 | 品牌型号 | 详细技术参数或规格型号要求（服务类项目：服务要求） | 计量 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 金额 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡口专用高速摄像机 |  | 1、技术参数 工作电压：DC12V；CPU：≥A53单核1.2Hz；操作系统：Linux；内存大小：≥256MB；通讯方式：TCP/IP，ONVIF；抓拍车道宽度：最大4米；抓拍车速范围：≤15km/h；图片输出格式：JPEG；调焦方式：手动调焦；最低照度：0.1Lux；录像输出格式：H.264/H.265；数字宽动态：支持WDR；输出信息：车牌号、车牌颜色、车牌照片；触发抓拍：有 3 种模式，分别为视频触发和车检触发及混合触发；补光灯控制：补光灯亮度可调节，三种工作模式，分别是智能模式、常亮模式及抓拍闪烁；黑白名单：支持黑白名单导入、删除、添加和修改；存储功能：根据用户配置的存储策略将视频图像数据集中存储到中心服务器上；需包含停车场管理平台永久授权接入； - 安装调试 - 切割一条出口地感线圈、安装摄像机设备、停车场平台调试 | 台 | 3 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： （人民币小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称：                          （公章）

投标单位地址：

法定代表人或代理人（被授权人）的签字或盖章：

联系电话：

日    期：     年     月     日